**PROPOSTA DE PREÇO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SEVIÇOS** | **QUANT. DE AR CONDICIONADO/POTÊNCIA** | **QUANT. SERVIÇO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL****(QUANTID. SERVIÇO x VALOR UNITÁRIO)** |
| 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DOS **ARES CONDICIONADO** DOS GABINETES DOS VEREADORES E PLENÁRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 19 UNID.Split, 12.000 BTUs | 38 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DOS **ARES CONDICIONADO** DO PLENÁRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 02 UNID.Split, 16.000 BTUs | 04 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 03 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DOS **ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 03 UNID.Split, 9.000 BTUs | 06 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DOS **ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 14 UNID.Split, 12.000 BTUs | 28 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DOS **ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 01 UNID.Split, 18.000 BTUs | 02 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 06 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE **CORTINAS DE AR** DO PLENÁRIO INCLUINDO MÃO DE OBRA, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.**\*LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** | 02 UNID. | 04 (referente a 2 manutenções programadas em cada ar condicionado) |  |  |
| 07 | SERVIÇO DE **MANUTENÇÃO CORRETIVA– ARES CONDICIONADO** DOS GABINETES DOS VEREADORES E PLENÁRIO, COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR; TROCA DE COMPRESSOR; MOTOR DE VENTILADOR; REPARO DE TURBINA, MOTONIVELADORA, SERPENTINA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR; CONSERTO DE PLACA (CONDENSADORA); REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 12.000 BTUs | 10 (CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO) |  |  |
| 08 | SERVIÇO DE **MANUTENÇÃO CORRETIVA– ARES CONDICIONADO** DO PLENÁRIO, COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR; TROCA DE COMPRESSOR; MOTOR DE VENTILADOR; REPARO DE TURBINA, MOTONIVELADORA, SERPENTINA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR; CONSERTO DE PLACA (CONDENSADORA); REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 16.000 BTUs | 02 (CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO) |  |  |
| 09 | SERVIÇO DE **MANUTENÇÃO CORRETIVA– ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR; TROCA DE COMPRESSOR; MOTOR DE VENTILADOR; REPARO DE TURBINA, MOTONIVELADORA, SERPENTINA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR; CONSERTO DE PLACA (CONDENSADORA); REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 9.000 BTUs | 03 (CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO) |  |  |
| 10 | SERVIÇO DE **MANUTENÇÃO CORRETIVA– ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR; TROCA DE COMPRESSOR; MOTOR DE VENTILADOR; REPARO DE TURBINA, MOTONIVELADORA, SERPENTINA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR; CONSERTO DE PLACA (CONDENSADORA); REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 12.000 BTUs | 09 (CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO) |  |  |
| 11 | SERVIÇO DE **MANUTENÇÃO CORRETIVA– ARES CONDICIONADO** DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A TROCA DE CAPACITOR; TROCA DE COMPRESSOR; MOTOR DE VENTILADOR; REPARO DE TURBINA, MOTONIVELADORA, SERPENTINA DE CONDENSADOR E EVAPORADOR; CONSERTO DE PLACA (CONDENSADORA); REPARO E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR. INCLUSO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 18.000 BTUs | 01 (CONFORME NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO) |  |  |
| 12 | **RECARGA DE GÁS** REFRIGERANTE R410, INCLUSO MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | Split, 9.000 BTUs, Split, 12.000 BTUs, Split, 16.000 BTUs, Split, 18.000 BTUs | 15 (CONFORME NECESSIDADE) |  |  |
| 13 | **INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO** DE 9.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)  | Split, 9.000 BTUs | 01 (CONFORME NECESSIDADE) |  |  |
| 14 | **INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO** DE 12.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)  | Split, 12.000 BTUs | 05 (CONFORME NECESSIDADE) |  |  |
| 15 | **INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO** DE 16.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)  | Split, 16.000 BTUs | 01 (CONFORME NECESSIDADE) |  |  |
| 16 | **INSTALAÇÃO COMPLETA E/OU REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO** DE 18.000 BTUS, E TUBULAÇÕES. (COMPREENDENDO TODAS AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS)  | Split, 18.000 BTUs | 01 (CONFORME NECESSIDADE) |  |  |
| **TOTAL R$** |  |

Declaramos que,

1) Nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas de transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.

2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.

A proposta deverá ser em folha timbrada ou preenchida neste formulário contendo carimbo do CNPJ da empresa proponente, assinatura e identificação do responsável pela cotação e as respectivas especificações apresentadas, deverão ser encaminhadas a superintendência administrativa através do endereço encontrado no rodapé deste pedido.

 Assinatura legível e Identificação

 Carimbo CNPJ